##### Załącznik nr 3

##### OPIS OGRODZENIA

WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- WYMAGANIA OGÓLNE

  - Zastosować systemowe ogrodzenie panelowe ocynkowane malowane proszkowo                        w kolorze zielonym.

  - Preferowana wysokość ogrodzenia wynosi 100 cm.

  - Długość ogrodzenia przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 4.

  - Zaprojektować furtkę jednoskrzydłową o szerokości min. 120 cm, z zamkiem, zlokalizowaną zgodnie z załącznikiem nr 4.

  - Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren /usunięcie kamieni, korzeni/.

  - Zakupu nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń nawierzchni trawiastej.

  - Konfiguracja urządzeń zabawowych i sprawnościowych oraz powierzchnie wymaganych nawierzchni przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 4.